Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по разработке производственных

программ организаций коммунального

комплекса, утвержденных Приказом

Министра регионального развития

Российской Федерации

от 10 октября 2007 г. N 101

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУП Хортицкое ЖКХ на 2013год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

и качества услуг в сфере водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Показатели   производственной деятельности | Ед.   измерения | Величина показателя   на период   регулирования | | |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 115,5 | 109,0 | 72,0 |
| 2. | Объем воды, используемой на  собственные нужды | тыс. куб. м | - |  |  |
| 3. | Объем пропущенной воды через  очистные сооружения | тыс. куб. м | - |  |  |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 115,5 | 109,0 | 66,0 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 5,5 | 9,0 | 6,0 |
| 6. | Уровень потерь к объему  отпущенной воды в сеть | % | 4,8 | 9,0 | 9,0 |
| 7. | Объем реализации товаров и  услуг, в том числе по  потребителям: | тыс. куб. м | 110,0 | 100,0 | 66,0 |
| 7.1. | - населению | тыс. куб. м | 101,4 | 95,0 | 63,2 |
| 7.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 5,6 | 3,0 | 1,5 |
| 7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,0 | 2,0 | 1,3 |

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности

деятельности организации коммунального комплекса

в сфере водоснабжения на 2013год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   мероприятия | Срок   реализации  мероприятия,  лет | Финансовые   потребности  на реализацию мероприятия,   тыс. руб. | Ожидаемый эффект | | |
| наименование   показателя | тыс.   руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт водопроводной скважины с.Хортица | 2013 | 73,50 | Сокращение потерь воды в сетях | 0,85 | 11,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 73,50 |  | 0,85 | 11,5 |

Руководитель предприятия Константинов