ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО «Кристина» Каликинский СС

За 2013 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

и качества услуг в сфере водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  п/п  |  Показатели  производственной деятельности  |  Ед.  измерения  | Величина показателя  на период  регулирования  |
| 2011 | 2012 |  2013 |
|  1  |  2  |  3  | 4 |  5  |  6  |
|  1.  | Объем выработки воды  | тыс. куб. м  | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
|  2.  | Объем воды, используемой на собственные нужды  | тыс. куб. м  | x | x | x |
|  3.  | Объем пропущенной воды через очистные сооружения  | тыс. куб. м  | x | x | x |
|  4.  | Объем отпуска в сеть  | тыс. куб. м  | 24,8 | 24,8 | 24.8 |
|  5.  | Объем потерь  | тыс. куб. м  | 2 | 2 | 2 |
|  6.  | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть  |  %  | 7,46 | 7,46 | 7.46 |
|  7.  | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:  | тыс. куб. м  | 24,8 | 24,8 | 24.8 |
| 7.1.  |  - населению  | тыс. куб. м  | 23,1 | 23 | 23.5 |
| 7.2.  |  - бюджетным потребителям  | тыс. куб. м  | 1,5 | 1,6 | 1.4 |
| 7.3.  |  - прочим потребителям  | тыс. куб. м  | 0,2 | 0,2 | 0.1 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО «Кристина» Тукаевский СС

За 2013 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

и качества услуг в сфере водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  п/п  |  Показатели  производственной деятельности  |  Ед.  измерения  | Величина показателя  на период  регулирования  |
| 2011 | 2012 |  2013 |
|  1  |  2  |  3  | 4 |  5  |  6  |
|  1.  | Объем выработки воды  | тыс. куб. м  | 44 | 44 | 44 |
|  2.  | Объем воды, используемой на собственные нужды  | тыс. куб. м  | x | x | x |
|  3.  | Объем пропущенной воды через очистные сооружения  | тыс. куб. м  | x | x | x |
|  4.  | Объем отпуска в сеть  | тыс. куб. м  | 44 | 44 | 44 |
|  5.  | Объем потерь  | тыс. куб. м  | 0 | 0 | 0 |
|  6.  | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть  |  %  | 0 | 0 | 0 |
|  7.  | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:  | тыс. куб. м  | 44 | 44 | 44 |
| 7.1.  |  - населению  | тыс. куб. м  | 40 | 41 | 40 |
| 7.2.  |  - бюджетным потребителям  | тыс. куб. м  | 3 | 2,5 | 3,5 |
| 7.3.  |  - прочим потребителям  | тыс. куб. м  | 1 | 0,5 | 0.5 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО «Кристина» Чебоксаровский СС

За 2013 год

Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

и качества услуг в сфере водоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  п/п  |  Показатели  производственной деятельности  |  Ед.  измерения  | Величина показателя  на период  регулирования  |
| 2011 | 2012 |  2013 |
|  1  |  2  |  3  | 4 |  5  |  6  |
|  1.  | Объем выработки воды  | тыс. куб. м  | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
|  2.  | Объем воды, используемой на собственные нужды  | тыс. куб. м  | x | x | x |
|  3.  | Объем пропущенной воды через очистные сооружения  | тыс. куб. м  | x | x | x |
|  4.  | Объем отпуска в сеть  | тыс. куб. м  | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
|  5.  | Объем потерь  | тыс. куб. м  | 2 | 2 | 2 |
|  6.  | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть  |  %  | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
|  7.  | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:  | тыс. куб. м  | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 7.1.  |  - населению  | тыс. куб. м  | 28 | 29 | 28,5 |
| 7.2.  |  - бюджетным потребителям  | тыс. куб. м  | 1,5 | 1 | 1 |
| 7.3.  |  - прочим потребителям  | тыс. куб. м  | 1 | 0,5 | 1 |

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности

деятельности организации коммунального комплекса

в сфере водоснабжения ООО «Кристина» Каликинский СС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование  мероприятия  |  Срок  реализации мероприятия, лет  |  Финансовые  потребности на реализациюмероприятия,  тыс. руб.  |  Ожидаемый эффект  |
| наименование  показателя  |  тыс.  руб.  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1.  | Капитальный ремонт водопроводной сети  | 2013 | 59,5 | Сокращение потери воды в сетях | 0,62 | 10 |
| ...  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого:  |  | 59,5 |  | 0,62 | 10 |

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности

деятельности организации коммунального комплекса

в сфере водоснабжения ООО «Кристина» Тукаевский СС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование  мероприятия  |  Срок  реализации мероприятия, лет  |  Финансовые  потребности на реализациюмероприятия,  тыс. руб.  |  Ожидаемый эффект  |
| наименование  показателя  |  тыс.  руб.  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1.  | Капитальный ремонт водопроводной сети  | 2013 | 141,92 | Сокращение потери воды в сетях | 3,56 | 15 |
| ...  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого:  |  | 141,92 |  | 3,56 | 15 |

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности

деятельности организации коммунального комплекса

в сфере водоснабжения ООО «Кристина» Чебоксаровский СС

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование  мероприятия  |  Срок  реализации мероприятия, лет  |  Финансовые  потребности на реализациюмероприятия,  тыс. руб.  |  Ожидаемый эффект  |
| наименование  показателя  |  тыс.  руб.  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
|  1.  | Капитальный ремонт водопроводной сети  | 2013 | 69,24 | Сокращение потери воды в сетях | 2,1 | 18 |
| ...  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого:  |  | 69,24 |  | 2,1 | 18 |